## Основное описания ЩАУ
Заказчик:
Объект:
Адрес объекта:
Телефон:
Контактное лицо:
Дата:
Технические характеристики и описание
Краткое описание объекта, технологического процесса
Производитель контроллера (CAREL, другое, на усмотрение поставщика)
Коммутационное оборудование (АВВ, Shneider Electric, Finder, Chint, другое, на усмотрение поставщика)
Способ вывода параметров процесса (индикаторы, сенсорная панель, графическая панель, удаленный компьютер, другое, на усмотрение поставщика)
Количество контролируемых переменных тех. процесса (шт.) ≈
Количество регулируемых переменных тех. процесса (шт.) ≈
Исполнение шкафа: общепромышленное/взрывозащищенное | ДА | НЕТ
Влаго- / пыле-защищенность IP | ДА | НЕТ
Искробезопасное исполнение Ехi (применяется во взрывоопасных зонах класса B-I, B-Ia) | ДА | НЕТ
Уличное исполнение (применение автоматического электроподогрева, дополнительных мер защиты от ВВФ) | ДА | НЕТ
Температурный режим мин/макс ºС | МИН | МАКС
Количество точек операторского контроля, постов управления(шт.)
Наличие подключения к пожарной и другим сигнализациям | ДА | НЕТ
Необходимость интеграции с уровнем автоматизации, указать тип: низший (имеющаяся система датчиков)
средний (имеющаяся система автоматизации с контроллером, указать марку контроллера и способ (Ethernet, USB, Modbus, RS-485/232) соединения) | ДА | НЕТ
высший (необходимость диспетчеризации данных, указать способ: GSM канал, Ethernet, USB, Modbus, RS-485/232 или другой) | ДА | НЕТ
По умолчанию выбирается низший уровень.
Номинальные параметры коммутационного оборудования (ток А, напряжение В), указывается исходя из параметров управляемых устройств (электродвигатели, ТЭН'ы и др.) | 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Количество управляемых частотных преобразователей (шт.)
Количество управляемых исполнительных механизмов задвижек (шт.) например МЭО.
Наличие блока бесперебойного питания системы управления | ДА | НЕТ
Наличие АВР | ДА | НЕТ
Наличие реле контроля фаз | ДА | НЕТ
Ниже укажите дополнительные сведения, необходимые для подбора оборудования, наличие проекта, особые пожелания.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные характеристики элементов системы управления щита автоматики YALCA
1. Характеристики
| Исполнение | IP |  | Ввод кабеля |  | Шкафная розетка |  | Петли дверцы |  | Примечание, опции1
| Металл* | 54* | 65 | Верх | Низ | Да | Нет | Лев. | Прав.
|  |  |  | * |  |  | * | *
| Пластик | 54 | 65
1. Освещение шкафа, обогрев, вентиляция, установка ТТС и ЧРП внутри шкафа и т.д.
2. Приточный вентилятор
| Резерв | ТК | Мощн. | Рабочий ток | Напр. | Звезда/ треугольник | ЧРП | Упр. част. | Исполнение | Примечания
+
3. Вытяжной вентилятор
| Резерв | ТК | Мощн. | Рабочий ток | Напр. | Звезда/ треугольник | ЧРП | Упр. част. | Исполнение | Примечания
+
Если имеются несколько приточный вентиляторов в составе одной установки, необходимо указать их количество и характеристики двигателей.
4. Нагреватель
а) водяной
|  | Насос | Привод | Тип клапана | Kvs | Примечания
1 подогрев
2 подогрев
б) электрический
| Количество ступеней | Мощн. | Напр. | Ток | ТТС | Примечания
| 1 |  |  |  |  | * наличие ШИМ
2
3
4
5
6
5. Охладитель
|  | Количество ступеней | ТРВ | Хол. мощн. | Раб. ток | Примечание
Фреон
| Вода |  | Привод | Насос | Клапан
6. Увлажнитель
|  | Рабочий ток | Мощность | Напряжение | Примечания
Паровой
Адиабатный
7. Теплоутилизаторы
|  | Рабочий ток | Мощность | Напряжение | Контроль обмерзания *2 | Примечания
Роторный
Гликоливыевый
Перекрестно - точный
*2 Контроль перепада давления / контроль точки росы
8. Приводы воздушных заслонок
|  | Кол-во | Тип | Напр. В |  | Управл. сигнал |  |  | Примечания
|  |  |  | 220 | 24 | 3х поз. | 0-10v | Пруж. возвр.
Приток
Вытяжка
Рециркуляция

## РЕАЛИЗАЦИЯ АВР
Основные технические данные - Панель автоматического включения резерва АВР
Запрашиваемые данные |  |  |  | Ответы заказчика
Номинальное напряжение на вводе, В
Напряжение цепи управления, В
Сборные шины |  | ном. ток, А
динамическая стойкость, кА
сечении, мм
Марка и сечение вводных линий
Номер схемы вторичных соединений
Аппаратура включения вводов |  |  | рубильник
автомат
Марка вводного устройства
Возможные варианты устройства АВР |  |  | приоритет
равноценные
независимые
Необходимость контрольных приборов | На вводе |  | вольтметр, V
амперметр, A
счетчик, Wh
| На обоих вводах |  | вольтметр, V
амперметр, A
счетчик, Wh
| После АВР |  | вольтметр, V
амперметр, A
счетчик, Wh
Необходимость установки помехозащитных конденсаторов
Необходимость установки после АВР |  |  | рубильник
автомат
При наличии распределения: |  |  | 1 фазные
Тип, марка, количество, номинальный ток аппаратуры распределения
3 фазные
Конструкционное исполнение шкафа |  |  | навесной
встраиваемый
напольный
Степень защиты оболочки шкафа |  |  | IP31
IP54
*Возможные варианты устройства АВР:
1. АВР с приоритетом первого ввода, когда электропитание потребителей осуществляется исключительно от первого ввода. В случае пропадания** напряжения на нем, происходит переключение на второй ввод. При восстановлении напряжения на первом вводе происходит автоматический возврат на этот ввод.
2. АВР с равноценными вводами может работать длительное время, как от первого, так и от второго ввода. В случае пропадания** электропитания на первом вводе или принудительном отключении электропитания, происходит автоматическое переключение на второй ввод, без возврата на первый, независимо от того, что питание может быть восстановлено на первом вводе. Автоматическое переключение на первый ввод происходит в случае пропадания** электропитания на втором вводе. Предусмотрена возможность ручного переключения с одного ввода на другой.
3. АВР может работать в режиме, когда каждый ввод работает независимо от другого на своего потребителя. В случае выхода из строя одного из вводов все потребители подключаются к исправному вводу.
** под пропаданием электропитания следует понимать отсутствие хотя бы одной фазы, нарушение чередования фаз, наличие асимметрии фазных напряжений.